*Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego z dnia 19 stycznia 2023 r.*
*na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych dla Polskiego Czerwonego Krzyża*

**Agregaty 14-18 kVA**

|  |  |
| --- | --- |
| Grupa produktowa | 1 |
| Rodzaj parametru | Żądany parametr | **Proszę zaznaczyć czy Oferta spełnia żądany parametr** |
| Ilość agregatów | 7 | TAK |
| NIE |
| Prawo opcji (tj. możliwość skorzystania z prawa opcji na ew. kolejną/e szt. oznacza gwarancję ze strony Oferent na utrzymania warunków i ceny na kolejny/e agregat/y w przypadku przedstawienia korzystnej dla Zamawiającego oferty) | 5 | TAK |
| NIE |
| Parametry agregatu |
| Moc nominalna oferowanego agregatu z zakresu (proszę wpisać wartość) (kVA) | 14-18 | \_\_\_\_\_ kVA |
| Napięcie (V) | 400 | TAK |
| NIE |
| Możliwość pracy ciągłej | TAK, choć nie jest wymagana | TAK |
| NIE |
| Parametry prądnicy |
| Typ prądnicy | Synchroniczna, dwupolowa | TAK |
| NIE |
| Ilość faz | 3 | TAK |
| NIE |
| Stabilizacja napięcia (AVR) | TAK | TAK |
| NIE |
| Parametry silnika |
| Typ silnika | Dwucylindrowy | TAK |
| NIE |
| Układ chłodzenia |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze lub ciecz | POWIETRZE |
| CIECZ |
| Olej |
| Smarowanie | Rozbryzgowe | TAK |
| NIE |
| Czujnik ciśnienia oleju | TAK | TAK |
| NIE |
| System zapłonu |
| Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | TAK, choć nie jest wymagana | TAK |
| NIE |
| Paliwo |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa 95 lub Diesel | BENZYNA |
| DIESEL |
| Pojemność zbiornika paliwa (minimum) l (litr) | 40 | TAK |
| NIE |
| Parametry techniczne |
| Struktura | Zabudowany, wyciszony | TAK |
| NIE |
| System transportu |
| Przenośny | TAK | TAK |
| NIE |
| Oferta cenowa |
| Cena za każdą 1 sztukę (w przypadku wyboru przez Zamawiającego agregatów tylko z powyższej grupy produktowej) | NETTO |   |
| BRUTTO |   |
| Cena za każdą 1 sztukę po ew. rabacie (w przypadku wyboru przez Zamawiającego agregatów ze wszystkich oferowanych grup produktowych) | NETTO |   |
| BRUTTO |   |

Podpisano przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)