## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 30 października 2023 r. na sprzedaż i dostawę agregatów prądotwórczych dla Polskiego Czerwonego Krzyża
AGREGATY (ZIMA) #4/2023
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa, adres, adres email oraz dane rejestrowe Oferenta
PRODUKT | Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 TRA lub inny o analogicznych parametrach
PRODUCENT
MARKA
MODEL
ROK PRODUKCJI
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Ilość szt. wg. specyfikacji | 9 szt. | Oferowana liczba sztuk:
PARAMETRY PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Konstrukcja i funkcjonalności | Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 TRA lub inny o analogicznych parametrach: 1) przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy minimalnej mocy znamionowej 5.5 kW 2) wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390 z elektrycznym rozruchem lun analogiczny 3) zbiornik paliwa o pojemności min. 40l 4) przyłącze do automatyki z układem SZR 5) wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR 6) masa urządzenia nie większa niż 100kg 7) gniazda a) min. 1 gniazdo 230V 16A b) min. 1 gniazdo 230V 32A 8) zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe 9) czujnik poziomu oleju 10) przyłącze do automatyki z układem SZR | Agregat prądotwórczy inny niż wskazany winnien spełniać poniższe wymagania lub mieścić się w zakresie pożądanych parametrów TAK / NIE
Oznakowanie | 11) Oznakowanie: a) urządzenie: winno być oznakowane poprzez naniesienie co najmniej dwóch naklejek ze znakiem PCK, każda z naklejek o średnicy 10cm, umieszczonych np. na bokach urządzenia w sposób niezasłaniający ew. instrukcji obsługi b) opakowanie/karton: każde winno być oznakowane poprzez naniesienie na każdym z dwóch boków oraz górze opakowania następujących informacji w formie naklejki/naklejek - w sposób niezasłaniający ew. instrukcji obsługi i) znak PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm ii) informacji o treści wraz z uzupełnieniem wskazanych danych: Agregat prądotwórczy Power generator Rozmiar / Size …… Ilość / Quantity: ....... szt./pieces Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: ......... kg c) opakowanie zbiorcze/paleta: każda paleta winna być oznakowana poprzez naniesienie na każdym z dwóch boków oraz górze opakowania następujących informacji w formie naklejki/naklejek: i) znak PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm ii) informacji o treści wraz z uzupełnieniem wskazanych danych: Agregat prądotwórczy Power generator Ilość kartonów / Number of cartons: ....... szt./pieces Ilość w kartonie / Quantity per carton: ....... szt./pieces Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: ......... kg 15. Wzór znaku PCK zostanie przekazany przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. | TAK / NIE
Dostawa | 16. Dostawa: a) w 2-3 miejsca na terenie Polski, każdorazowo od 33 do 66% zamawianego asortymentu b) dostawa na paletach bezzwrotnych c) pakowanie w sposób umożlwiający długotrwałe przechowywanie d) możliwość piętrowania produktów na palecie – jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie Szczegółowy przekazane zostaną przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. | TAK / NIE
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 szt. | zł | zł
Cena za wskazaną ilość szt. | zł | zł
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
CZAS DOSTAWY | do 28 grudnia 2023r. | Należy wskazać termin realizacji
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX – ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________