## FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 3B do Zapytania ofertowego z dnia 25 stycznia 2024 r. na sprzedaż i dostarczenie urządzeń sieciowych dla Polskiego Czerwonego Krzyża
URZĄDZENIA SIECIOWE #1/2024 FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ DRUGA (B) szafy rackowe (rack) typu SS-24U-600-800-01-C lub o równoważnych parametrach i charakterystyce
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL
NAZWA, ADRES E-MAIL ORAZ DANE REJESTROWE OFERENTA
____________________
OFEROWANY PRODUKT
PRODUCENT | ____________________
MARKA | ____________________
MODEL | ____________________
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]
LICZBA | 12 szt. | Oferowana liczba sztuk: __
ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ (ZAŁĄCZNIK NR 1A) |  | POTWIERDZENIE OFERENTA [zaznaczyć właściwą odpowiedź i/lub czytelnie wskazać różnice]
CECHY SPRZĘTOWE | WYMAGANE a) Szafa 24U 600x800 b) Drzwi przednie szklane c) Osłona tylna metalowa pełna d) Zamek, 4 belki nośne, e) 4 regulowane stopki, f) Kolor czarny | TAK/NIE
STANDARDY | WYMAGANE a) Przeznaczenie do montażu urządzeń w standardzie 19" | TAK/NIE
FUNKCJONALNOŚCI | WYMAGANE a) Przystosowanie również do zawieszenia b) Przystosowanie do samodzielnego montażu | TAK/NIE
| WYMAGANE j) Obsługa protokołu LLDP/LLDP-MED k) Obsługa protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) l) Obsługa 4K identyfikatorów VLAN m) Obsługa min 500 grup multicastowych jednocześnie n) MVR o) IGMP Snooping oraz MLD Snooping p) Obsługa routingu statycznego i/lub dynamicznego q) Możliwość konfiguracji co najmniej 16 interfejsów IP r) Obsługa min 40 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego s) Obsługa AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ t) Obsługa list kontroli dostępu (ACL) u) Obsługa SNMP w wersjach v1/v2c/v3 v) Obsługa grup RMON 1,2,3,9) w) Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia | TAK/NIE
GWARANCJE I CERTYFIKATY ORAZ INNE WYMAGANIA | WYMAGANE a) Certyfikacja CE b) Gwarancja minimum 5 lat c) Urządzenia z autoryzowanego przez producenta polskiego kanału dystrybucyjnego | TAK/NIE
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 szt. | ______ | ______
Cena łączna za oferowaną liczbę szt. z dostawą | ______ | ______
Czas realizacji zamówienia (od dnia udzielenia zamówienia) | ______ DNI KALENDARZOWYCH
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX. Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________