## FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 3A do Zapytania Ofertowego z dnia 6 marca 2024 r na sprzedaż i dostawę sprzętu szkoleniowego do pierwszej pomocy dla Polskiego Czerwonego Krzyża
SPRZĘT SZKOLENIOWY (PP) #1/2024 FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ PIERWSZA (A) Defibrylator szkoleniowy HeartSine Samaritan PAD 350P Trainer lub inny o analogicznych parametrach
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL
NAZWA, ADRES E-MAIL ORAZ DANE REJESTROWE OFERENTA
____________________
OFEROWANY PRODUKT
PRODUCENT | ____________________
MARKA | ____________________
MODEL | ____________________
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]
ILOŚĆ | 16 sztuk | Oferowana liczba sztuk: __
PARAMETRY PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]
Waga | WYMAGANE 0,6 kg +/- 0,1 kg | TAK/NIE
Wygląd | WYMAGANE Odpowiada terapeutycznemu odpowiednikowi, ale nie dostarcza impulsu defibrylacyjnego | TAK/NIE
Funkcje | WYMAGANE Defibrylator w trakcie ćwiczeń udziela wskazówek głosowych i graficznych | TAK/NIE
Język | WYMAGANE Automatycznie ustawiony język: polski | TAK/NIE
Regulacja głośności | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Zmiana języka poleceń głosowych | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Przycisk pauzy | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Wskaźnik stanu akumulatora | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Rodzaj zasilania | WYMAGANE Akumulator wielokrotnego ładowania lub baterie | TAK/NIE
Sposób sterowania | WYMAGANE Pilot do zdalnej obsługi | TAK/NIE
Co najmniej 6 scenariuszy szkoleniowych stworzonych w oparciu o wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 r. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Zainstalowany metronom | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
W zestawie: torba transportowa, pilot zdalnego sterowania, co najmniej 3 pary elektrod szkoleniowych, akumulator, ładowarka oraz instrukcja obsługi | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami fantomów | WYMAGANE TAK | TAK/NIE
Oznakowanie (AED, opakowanie/torba) | OPCJONALNE Naklejka wypukła ze znakiem PCK o średnicy ok. 3 cm | TAK/NIE
Dostawa | WYMAGANE a) do 16 miejsc na terenie Polski b) pakowanie w sposób umożliwiający długotrwałe przechowywanie | TAK/NIE
Gwarancja | WYMAGANE proszę podać czas gwarancji (w miesiącach od momentu zakupu) | ______ MIESIĘCY
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 szt. | ______ | ______
Cena łączna za oferowaną liczbę szt. z dostawą | ______ | ______
Czas realizacji zamówienia (od dnia udzielenia zamówienia) | ______ DNI KALENDARZOWYCH
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX. Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________