## FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 3A do Zapytania ofertowego z dnia 7 maja 2024 r. na sprzedaż i dostawę sprzętu do szkoleń z pierwszej pomocy dla Polskiego Czerwonego Krzyża
SPRZĘT SZKOLENIOWY (PP) #2/2024 FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ PIERWSZA (A) Zestaw Trauma Kit z defibrylatorem terapeutycznym i apteczką lub inny o analogicznych parametrach
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL
NAZWA, ADRES E-MAIL ORAZ DANE REJESTROWE OFERENTA
____________________
OFEROWANY PRODUKT
PRODUCENT | ____________________
MARKA | ____________________
MODEL | ____________________
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]
ILOŚĆ | 4 zestawy | Oferowana liczba: __
PARAMETRY PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź] | DODATKOWE INFORMACJE [proszę wpisać jeśli dotyczy]
1) DEFIBRYLATOR TERAPEUTYCZNY PHILIPS FRx LUB INNY O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH
Waga urządzenia z baterią i elektrodami | WYMAGANE 1,6 kg +/- 0,1 kg | TAK/NIE | _________
Interaktywny panel graficzny | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
Metronom | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
Instrukcja prowadzenia RKO | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
Odporność na upadki | WYMAGANE co najmniej 1,22 m | TAK/NIE | _________
Odporność na nacisk | WYMAGANE co najmniej 500 kg | TAK/NIE | _________
Poziom ochrony | WYMAGANE IP55 | TAK/NIE | _________
Sposób komunikowania statusu | WYMAGANE migająca zielona dioda | TAK/NIE | _________
Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
Okres przydatności elektrod | WYMAGANE minimum 24 miesiące | TAK/NIE | _________
Sposób zasilania urządzenia | WYMAGANE bateria litowo-manganowa | TAK/NIE | _________
Komunikacja z urządzeniem | WYMAGANE IRDA – port podczerwieni | TAK/NIE | _________
Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania | WYMAGANE 8 sekund | TAK/NIE | _________
Zakres temperatury pracy | WYMAGANE co najmniej od -20 do 50 stopni | TAK/NIE | _________
W zestawie: jedna para elektrod terapeutycznych, bateria litowo-manganowa | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
2) APTECZKA (WYPOSAŻENIE)
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” | WYMAGANE 2 pary | TAK/NIE | _________
Opaska zaciskowa CAT | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL 12 cm x 5 m | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Marker permanentny | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu Wojskowy | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Gaza wypełniająca rolowana | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Folia NRC (koc termiczny | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
Nożyczki ratownicze metalowe 16,5cm | WYMAGANE 1 szt. | TAK/NIE | _________
3) WALIZKA
Wymiary walizki | WYMAGANE 34 cm x 30 cm x 15,5 cm | TAK/NIE | _________
Pojemność walizki | WYMAGANE 12L | TAK/NIE | _________
Materiał | WYMAGANE polipropylen (PP) | TAK/NIE | _________
Norma wodoszczelności walizki | WYMAGANE IP67 | TAK/NIE | _________
DODATKOWE PARAMETRY
Dostawa | WYMAGANE do 1 miejsca na terenie Polski | TAK/NIE | _________
Gwarancja | WYMAGANE proszę podać czas gwarancji (w miesiącach od momentu zakupu) | ______ MIESIĘCY | _________
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO |  | BRUTTO
Cena za 1 szt. | ______ |  | ______
Cena łączna za oferowaną liczbę szt. z dostawą | ______ |  | ______
Czas realizacji zamówienia (od dnia udzielenia zamówienia) | ______ DNI KALENDARZOWYCH
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX. Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________